МИНИСТЕРСТВО образования красноярскОГО краЯ

краевое государственное бюджетное профессиоальное образовательное учреждение

«Эвенкийский многопрофильный техникум»

| Рассмотрено на Педагогическом совете Протокол №________ __________Н.А.Горбунова Протокол №47 от «25» декабря 2020 г. | УТВЕРЖДАЮ Директор КГБПОУ «ЭМТ» ________________ Л.В. Паникаровская «____» __________2020 года Приказ № 61-у от 25.12.2020 |
| --- | --- |
|  | СОГЛАСОВАНО Работодатель Директор ИП ЭМР «Байкитэнерго» ____________Б.В. Верхотуров «____» __________2020 года |

ПРОГРАММА

Государственной итоговой аттестации

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)

федерального государственного образовательного стандарта

среднего профессионального образования (ФГОС СПО)

по профессии 13.01.07 «Электромонтер по ремонту электросетей»

очная форма обучения 2018-2021г.

Разработчики: Пахомова Л.В. - заместитель директора по УПР

Марченко В.В.- зав. Байкитским филиалом

Жуков С.В..- мастер  производственного обучения по профессии  «Электромонтаж по ремонту электросетей»»

Байкит

2020 год

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является составной частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) по профессии 13.01.07 «Электромонтер по ремонту электросетей»  и включает в себя требования к знаниям, умения и навыкам обучающегося в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования (далее - ФГОС), требования к результатам освоения ППКРС, порядок организации и сроки проведения ГИА.

Программа государственной итоговой аттестации  разработана в  соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями);

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (с дополнениями и изменениями);

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» с изменениями от 31 января 2014 г., 17 ноября 2017г. (с дополнениями и изменениями);

- Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 01 апреля 2019 г. № Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена» (с изменениями от 01.04.2020 г. № Р-20);

- Приказом АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия»)» от 01 февраля 2021г. №  01.02.2021-14«Об утверждении перечня компетенций ВСР»;

- ⎯Приказом союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия»)» от 31 января2019г.№ 31.01.2019-1 «Об утверждении и введении в действие Методики организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия»;

- Приказом АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия»)» от 21января 2021г. № 21.01.2021-1 «Об утверждении Положения об аккредитации центров проведения демонстрационного экзамена»;

- Положением об организации и проведении Демонстрационного экзамена с учетом требований стандартов Worldskills в рамках Государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» утвержденный директором № 192/02-01 от 28.12.2020г.

  - Государственная итоговая аттестация обучающихся, завершающих обучение по ППКРС,  является обязательной и проводится в порядке и в форме, установленным в техникумом.

Государственная итоговая аттестация является завершающим этапом оценки качества освоения обучающимися ППКРС и проводится на основе принципов объективности и независимости.

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы  соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта по профессии 13.01.07 «Электромонтер по ремонту электросетей»     Предметом государственной итоговой аттестации выпускника по основной профессиональной образовательной программе 13.01.07 «Электромонтер по ремонту электросетей» является оценка качества подготовки выпускников, которая осуществляется в двух основных направлениях:

- оценка уровня освоения дисциплин;

- оценка компетенций обучающихся.

Формой государственной итоговой аттестации по образовательной программе  среднего профессионального образования 13.01.07 «Электромонтер по ремонту электросетей» является защита выпускной квалификационной работы, которая  выполняется в следующем виде: демонстрационный экзамен.

Данный  вид  испытания позволяют наиболее полно проверить освоенность выпускником общих и профессиональных компетенций, дополнительных общих и дополнительных профессиональных компетенций, готовность выпускника к выполнению видов деятельности, предусмотренных ФГОС.

Организация и проведение государственной итоговой аттестации предусматривает большую подготовительную работу преподавательского состава и мастеров производственного обучения КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум», систематичности в организации контроля в течение всего процесса обучения  в техникуме.

В Программе государственной итоговой аттестации определены:

- вид государственной итоговой аттестации;

- материалы по содержанию государственной итоговой аттестации;

- сроки проведения государственной итоговой аттестации;

- этапы и объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации;

- условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговой аттестации;

- материально-технические условия проведения государственной итоговой аттестации;

- состав членов комиссии  уровня и качества подготовки выпускников в период государственной итоговой аттестации;

- тематика, состав, объем и структура задания обучающимся  на государственную (итоговую) аттестацию;

- перечень необходимых документов, представляемых на заседаниях государственной экзаменационной комиссии;

- форма и процедура проведения государственной итоговой аттестации;

- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников.

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно обновляется предметной (цикловой) комиссией преподавателей, реализующих ОПОП профессии 13.01.07 «Электромонтер по ремонту электросетей» и утверждается директором после её обсуждения и  одобрения Педагогического совета с обязательным участием председателя государственной экзаменационной комиссии.

Программа государственной итоговой аттестации согласовывается  с представителями работодателей.

При условии успешной сдачи демонстрационного экзамена, выпускнику техникума присваивается соответствующая квалификация и выдается диплом о среднем профессиональном образовании.

- 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

- 1.1. Область применения программы государственной итоговой аттестации

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) - является частью основной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей в части освоения видов профессиональной деятельности (далее ВПД) по профессии и соответствующих профессиональных компетенций (далее ПК):

ВПД 1  Ремонт воздушных линий электропередачи:

ПК 1.1. Выполнять ремонт, монтаж, демонтаж и техническое обслуживание линий электропередачи на напряжение до 110 кВ;

ПК 1.2. Выполнять верховые проверки на отключенных линиях напряжением до ПО кВ;

ПК 1.3. Выполнять проверку, реконструкцию, ремонт деревянных и металлических опор;

ПК 1.4. Выполнять такелажные работы, проводить проверку такелажного оборудования и оснастки.

ВПД 2. Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики:

ПК 2.1. Определять пригодность аппаратуры релейной защиты, автоматики и средств измерения;

ПК 2.2. Выполнять сборку, регулировку, ремонт, испытания, техническое обслуживание реле средней сложности;

ПК 2.3. Выполнять сборку, регулировку, испытание, техническое обслуживание защит средней сложности;

ПК 2.4. Проводить испытание изоляции цепей вторичной коммутации;

ПК 2.5. Выполнять ремонт и техническое обслуживание испытательных устройств.

ВПД 3. Ремонт и монтаж кабельных линий

ПК 3.1. Выполнять монтаж, демонтаж и ремонт кабельной линии и вводных устройств кабельной арматуры;

ПК 3.2. Выполнять разметку и разделку кабеля с применением механизмов;

ПК 3.3. Выполнять оконцевание и соединение силовых кабелей;

ПК 3.4. Ремонтировать и выполнять монтаж концевых, соединительных муфт и заделок;

ПК 3.5. Осуществлять эксплуатацию кабельных линий электропередачи.

Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК1. 3.1. В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сформированы общие и профессиональные компетенции.

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

- 1.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующий разряд и уровень образования обучающихся ФГОС СПО по профессии 13.01.07 «Электромонтер по ремонту электросетей». Государственная итоговая аттестация призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по профессии 13.01.07 «Электромонтер по ремонту электросетей»   при решении конкретных профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.

- 1.3. Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттестацию:

| ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация, всего недель | 2 нед. |
| --- | --- | --- |
| ГИА.01 | Защита письменной экзаменационной работы | 1 нед. 14.06.2021-18.06.2021 |
| ГИА.02 | Подготовка к сдаче демонстрационного экзамена | 1 нед. 21.06.2021-25.06.2021 |
|  | Сдача демонстрационного экзамена |  |

- 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

- 2.1. Вид проведения государственной итоговой аттестации:

Формой ГИА выпускников в соответствии с ФГОС по профессии 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей является демонстрационный экзамен.

ГИА выпускников по программам СПО в соответствии с ФГОС по профессии 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей состоит из двух аттестационных испытаний – защита письменной экзаменационной работы, демонстрационного экзамена.

- 2.2. Этапы, объем времени и сроки на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации выпускников

Согласно учебному плану основной профессиональной образовательной программы по профессии 13.01.07 «Электромонтер по ремонту электросетей» и годовому календарному графику учебного процесса на 2020-2021 учебный год.

- 3. Условия подготовки и проведения государственной итоговой аттестации

- 3.1.Кадровое обеспечение подготовки и проведения ГИА

| - Подготовка и проведение ГИА |  |
| --- | --- |
| - Рабочая группа по подготовке к ГИА | - Специалист с высшим профессиональным образованием соответствующего профиля. Сертифицированный(е)эксперт(ы) Ворлдскиллс Россия Эксперт(ы), прошедший(е) обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс Россия» и имеющий(е) свидетельство(а) о праве проведения корпоративного или регионального чемпионатов |
| - Председатель ГЭК | - Лицо, не работающее в КГБПОУ «ЭМТ», из числа: - -руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание; - -руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию; - -представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников |
| - Члены ГЭК | - Экспертная группа, состоящая из педагогических работников техникума, имеющих опыт участия в соревнованиях WorldSkills в качестве участников или экспертов; - представители работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников; сертифицированные эксперты WSR |
| - Члены экспертной группы для приема демонстрационного экзамена | - Эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс Россия» и имеющие свидетельство о праве оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена |
| - Секретарь ГЭК | - Лицо из числа педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала КГБПОУ «ЭМТ» |

- 3.2.Документационное обеспечение подготовки и проведения ГИА

| - № п/п | - Наименование документа |
| --- | --- |
| - 1 | - Положение о государственной итоговой аттестации выпускников |
| - 2 | - Программа государственной итоговой аттестации выпускников по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей |
| - 3 | - Положение о выпускной квалификационной работ |
| - 4 | - Положение о проведении демонстрационного экзамена с учетом требований стандартов WorldSkills |
| - 5 | - Письмо от работодателей о выборе компетенции |
| - 6 | Федеральный государственный образовательный стандарт среднего - 9профессионального образования по профессии 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей |
| - 7 | - Приказ Министерства образования Красноярского края об утверждении председателей ГИА |
| - 8 | - Приказ директора техникума о составе государственной экзаменационной комиссии, апелляционной комиссии |
| - 9 | - Приказ директора техникума о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации |
| - 10 | - Документы, подтверждающие освоение обучающимися компетенций при изучении теоретического материала и прохождения практической подготовки обучающихся по каждому из видов профессиональной деятельности (журналы теоретического обучения и практического обучения обучающихся за весь период обучения, сводная ведомость успеваемости обучающихся, зачетные книжки выпускников, производственные характеристики, дневники учета выполнения работ) |
| - 11 | - Протокол(ы) заседаний государственной экзаменационной комиссии |

- 3.3. Техническое обеспечение подготовки и проведения государственной итоговой аттестации

| - № п/п | - Наименование | - Требования |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - Оборудование, инструменты, приспособления | - В соответствии с инфраструктурным листом выбранного КОД 1.3 |
| - 2. | - Материалы | - В соответствии с выбранным КОД 1.3 |
| - 3. | - Аудитория | - Аккредитованный центр проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ)на базе КГБПОУ «Красноярский индустриальный металлургический техникум» |
| - 4. | - Рабочие места | - Рабочие стенды, соответствующие КОД 1.3 |

- 4. Требование к выпускной квалификационной работе.

- 4.1. Тема выпускной квалификационной работы

- Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. Экзаменационное задание представляет собой серию независимых модулей. Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов оценочной документации (далее –КОД), представляющих собой комплекс требований стандартизированной формы к выполнению заданий определенного уровня, оборудованию, оснащению и застройке площадки, составу экспертных групп. По выбору ПОО материалы, разработанные союзом Молодые профессионалы по компетенции WS (КОД) могут быть непосредственно применены для организации ДЭ. Основанием для выбора КОД является планирование использования рабочих мест для проведения ДЭ в рамках сроков, отведенных на ГИА, с учетом количества обучающихся по программе.

- 4.2. Защита выпускной квалификационной работы

| - День | - Этапы ДЭ | - Содержание |
| --- | --- | --- |
| - С -1 | - Подготовительный день | - Контрольная проверка и прием площадки в соответствии критериями аккредитации; - Сверка состава Экспертной группы с подтвержденными в системе eSim данными на основании документов, удостоверяющих личность; - Сверка состава сдающих демонстрационный экзамен со списками в системе eSimи схемы их распределения по экзаменационным группам; - Проведение инструктажа по охране труда и технике безопасности для участников и членов Экспертной группы; - Проведение жеребьевки; - Подготовка рабочих мест, проверка и подготовка инструментов и материалов, ознакомление с оборудованием и его тестирование под руководством экспертов; - Получение главным экспертом вариант задания для проведения демонстрационного экзамена |
| - С 1, С 2 | - День проведения ДЭ | - Выдача экзаменационных заданий каждому участнику в бумажном виде; - Ознакомление участников с заданиями ДЭ; - Выполнение заданий демонстрационного экзамена в присутствии комиссии; - Оценка результатов выполнения экзаменационных заданий; - Внесение всех баллов в систему CIS, баллы в системе CIS блокируются; - Сверка баллов, занесенных в систему CIS, с рукописными оценочными ведомостями; - Выгрузка итогового протокола из системы CIS; - Перевод результатов ДЭ в экзаменационную оценку; - Фиксирование решения заседания комиссии в протоколе Государственной экзаменационной комиссии и экспертной группы. |

- Оценочные материалы разрабатываются экспертным сообществом Ворлдскиллс в целях организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электромонтаж». Оценочные материалы содержат:

- КОД № 1.3  - комплект, предусматривающий задание с максимально возможным баллом 32 для оценки знаний, умений и навыков по всем разделам Спецификации стандарта компетенции «Электромонтаж» и продолжительностью 4 часа 30 минут.

- 5. Принятие решений государственной экзаменационной комиссии.

- Решение ГЭК принимается на закрытом заседании открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, участвовавших в заседании. При равном числе голосов голос главного эксперта  является решающим. Решение ГЭК оформляется протоколом установленного образца. Протокол подписывается главным экспертом ГЭК  и секретарем ГЭК. Результаты ГИА определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК. Обучающиеся, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. Обучающемуся, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной квалификационной работы, выдается академическая справка установленного образца. Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением государственной экзаменационной комиссии после успешной защиты студентом выпускной квалификационной работы. Обучающимся, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления из техникума. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации в первые. Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в техникум на период времени, установленный техникумом  самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица назначается техникумом не более двух раз.

- 6. Критерии оценки.

- Результаты демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в соответствии со схемой начисления баллов за выполнение задания демонстрационного экзамена и шкалой перевода результатов демонстрационного экзамена в пятибалльную систему оценок. Количество баллов по выполнению аттестационного испытания в формате демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электромонтаж» зафиксировано в комплекте оценочной документации.

| Оценка ГИА | «2» | «3» | «4» | «5» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отношение полученного качества баллов к возможному (в %) | 0,00%-19,99% | 20,00%-39,99% | 40,00%-69,99% | 70,00%-100,99% |
| Количество баллов (балл) | 0 баллов- 12,7 баллов | 12.8- баллов- 22,39 баллов | 27 баллов- 22.3 баллов | 22,4- баллов- 32 баллов |

- Примерная тематика ВКР

Модуль 1. Коммутация распределительных коробок.

Участнику, в отведенное время необходимо выполнить коммутацию распределительных коробок, элементов управления и нагрузки. Пример оформления стенда.

Модуль 2. Коммутация этажного распределительного щита. Участнику, в отведенное время, необходимо выполнить коммутацию этажного распределительного щита с учетом селективности, нагрузки и сечения проводников.

Модуль 3: Поиск неисправностей. Стенд представляет собой напольный силовой распределительный шкаф.  Участнику необходимо найти неисправности, внесенные в установку, отметить их на схеме и кратко описать.

Участнику необходимо установить в ЩС предохранители, в зависимости от сечения отходящего проводника в соответствии с требованиями НД по длительно допустимым токам.  Выбранные токовые значения предохранителей должны быть вписаны в принципиальную схему.

Требования для Модуля Поиск неисправностей: Типы неисправностей, которые могут быть внесены:

неправильный цвет проводника;

короткое замыкание;

разрыв цепи;

механические неисправности;

ошибка коммутации;

прочие. Для выполнения требований данного модуля, необходимо использовать приборы и инструменты, соответствующие требованиям техники безопасности.

Модуль 4. Программирование реле.

Стенд для программирования является универсальным инструментом для проверки навыков программирования.

Оценочные материалы для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электромонтаж» в 2021 году на сайте https://worldskills.ru

- 7. Выпускная квалификационная работа в форме письменной экзаменационной работы

Цель письменной экзаменационной работы: выявление готовности выпускника к целостной профессиональной деятельности, способности самостоятельно применять полученные теоретические знания для решения производственных задач, умений пользоваться учебниками, учебными пособиями, современным справочным материалом, специальной технической литературой, каталогами, стандартами, нормативными документами, а также знания современного оборудования и технологии.

Письменная экзаменационная работа по профессии 13.01.07 «Электромонтер по ремонту электросетей» проводится по  освоенным профессиональным модулям ПМ.01.  Ремонт воздушных линий электропередачи ПМ.02. Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики ПМ.03. Ремонт и монтаж кабельных линий

Закрепление тем письменных экзаменационных работ за обучающимися с указанием руководителя и сроков выполнения оформляется приказом директора КГБПОУ  «Эвенкийский многопрофильный  техникум» Руководителем письменной экзаменационной работы может быть только работник КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум»

Письменная экзаменационная работа должна иметь актуальность и практическую значимость и выполняться по возможности по предложениям предприятий и организаций – заказчиков рабочих кадров. Она должна соответствовать содержанию производственной практики, а также объему знаний, умений и навыков, предусмотренных ФГОС по профессии13.01.07 «Электромонтер по ремонту электросетей»

1. Защита письменной экзаменационной работы проводится на открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии по профессии, с участием не менее двух третей ее состава.

Заседания государственной экзаменационной комиссии проводятся в соответствии с годовым календарным графиком учебного процесса по установленному графику в период с14.06.2021 по18.06.2021.

На заседание государственной экзаменационной комиссии обучающимся представляются следующие документы:

- выпускная письменная экзаменационная работа с рецензией;

- раздаточный материал к докладу, в составе которого имеются таблицы с цифровым материалом, схемы.

На полную процедуру защиты отводится 15-20 минут. Процедура защиты устанавливается Председателем государственной экзаменационной комиссии по согласованию с членами комиссии.

Защита ВКР проводится  в следующей последовательности:

- обучающийся представляется комиссии и называет тему своей работы;

- мастер производственного обучения перед началом выступления обучающегося зачитывает его производственную характеристику, передает характеристику, заключение на выполненную квалификационную работу в комиссию.

- Обучающийся  делает доклад не более 10 минут, в котором он должен кратко изложить основные положения работы, выводы. Доклад может сопровождаться мультимедиа презентацией и другими материалами;

- члены государственной экзаменационной комиссии задают вопросы обучающемуся  по теме и профилю профессии;

- обучающийся отвечает на вопросы теоретического и практического характера, связанные с темой защищаемой работы.

- Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются секретарем и подписываются всем составом государственной экзаменационной комиссии. В протоколе записываются:

- Структура письменной экзаменационной работы

Для обеспечения единства требований к выпускным квалификационным работам обучающимся устанавливаются общие требования к составу, объему и структуре ВКР.

1. Титульный лист.

2. Задание на выполнение письменной экзаменационной работы.

3. Содержание.

4. Пояснительная записка.

5. Заключение.

6. Список литературы.

7. Приложения.

Перечень вопросов, подлежащих разработке, определяется темой конкретной письменной экзаменационной работы.

Введение - раскрывается  роль  профессии  и  перспективы  ее  развития в современных   условиях с учетом особенностей региона. Объем введения не должен превышать 10% от общего объема ПЭР

Раздел 1. Общая    часть - отражает  тематику  одного из  профессиональных   модулей ПМ.01ПМ.02, П.03.

Раздел 2. Раздел  по  охране  труда  и  технике  безопасности - раскрывает основные положения охраны труда и техники безопасности при работе.

Подробное описание структурного построения и содержания составных частей ВКР разрабатывается предметной (цикловой) комиссией преподавателей, реализующих ОПОП по профессии 13.01.07 «Электромонтер по ремонту электросетей»  в Методических рекомендациях по выполнению выпускной письменной экзаменационной работы, обучающихся по профессии 13.01.07 «Электромонтер по ремонту электросетей»  Скрепленная в папку и подписанная обучающимся письменная экзаменационная работа передается руководителю работы для подготовки письменной рецензии в срок, определенный приказом директора КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный  техникум».

Руководитель письменной экзаменационной работы проверяет выполненные обучающимися письменные экзаменационные работы и представляет рецензию, которая должна включать:

- заключение о соответствии письменной экзаменационной работы выданному заданию;

- оценку степени разработки основных разделов работы, оригинальность решений (предложений);

- оценку качества выполнения основных разделов работы, практической части;

- указание положительных сторон;

- указания на недостатки в пояснительной записке, ее оформлении, если таковые имеются;

- оценку степени самостоятельности выполнения работы обучающимися.

Полностью готовая письменная экзаменационная работа вместе с рецензией сдается обучающимся заместителю директора для окончательного контроля и подписи. Если работа подписана, то она включается в приказ о допуске к защите.

Рецензия подшивается в работу. Внесение изменений в письменную экзаменационную работу после получения рецензии не допускаются.

Приложение 1

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ЭВЕНКИЙСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной  работы

Студент(ка)        _____________________________________________________

Фамилия, имя, отчество

форма обучения _____________________,  группа _______________ курс _______________

очная/заочная

направление подготовки/профессии 13.01.07 «Электромонтер по ремонту электросетей»

нужное подчеркнуть                   наименование

1.Тема______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата выдачи темы «_______» ________________ 20        г.

3. Календарный график выполнения ______________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Содержание пояснительной записки ____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Срок представления студентом(кой) законченной ВКР:

«______» ________________ 20        г.

Руководитель_____________________________________________________, преподаватель ___________________ квалификационной категории КГБПОУ  «Эвенкийский многопрофильный техникум»

Ф.И.О.,  должность, категория, место работы

Руководитель __________________

подпись

Студент _______________________

подпись

Приложение 2

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ЭВЕНКИЙСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

| РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО на заседании Педагогического совета КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум» Протокол № ___ «___» ________ 2021года | УТВЕРЖДЕНО Директор КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум» _________________ Паникаровская Л.В. Приказ № _____ от «____»_________2021 г. |
| --- | --- |

основная профессиональная образовательная программа

среднего профессионального образования по профессии

13.01.07 «электромонтер по ремонту электросетей»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТЕСТАЦИЯ

ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

в форме выполнения письменной экзаменационной работы и выпускной практической квалификационной работы

форма обучения – очная

на 2021 год

Тематика ВКР  разработана и предложена к рассмотрению и утверждению:

Преподаватель профессионального цикла по профессии 13.01.07 «Электромонтер по ремонту электросетей »___________            Жуков С.В.

| № темы | Наименование выпускной квалификационной работы | Наименование темы письменной экзаменационной работы | Наименование профессиональных модулей отражаемых в работе |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пусконаладочные работы на кабельных линиях | Произвести замеры электрического сопротивления изоляции отдельных жил кабеля | ПМ03 Ремонт и монтаж кабельных линий ПМ02 Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики |
| 2 | Оконцевание и соединение жил проводов и кабелей. | Соединение, и ответвление жил механическими зажимами | ПМ03 Ремонт и монтаж кабельных линий ПМ01Ремонт воздушных линий электропередачи |
| 3 | Измерительные трансформаторы. | Осмотр ТП без отключения | ПМ02 Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики ПМ01Ремонт воздушных линий электропередачи |
| 4 | Установка распределительного устройства. | Определить неисправность аппаратуры управления и защиты. | ПМ02 Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики ПМ01Ремонт воздушных линий электропередачи |
| 5 | Подключение реле, для проверке на стенде | Проверка работы переключающего устройства силового трансформатора. | ПМ02 Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики ПМ01Ремонт воздушных линий электропередачи |
| 6 | Осмотр ТП с отключением | Выполнить ступенчатую разделку и рихтовку кабеля. | ПМ03 Ремонт и монтаж кабельных линий ПМ02 Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики |
| 7 | Монтаж и ремонт внутренних электрических сетей напряжением до 1000 В | Выполнить оконцевание жил кабеля новым наконечником | ПМ03 Ремонт и монтаж кабельных линий ПМ01Ремонт воздушных линий электропередачи |
| 8 | Способы соединения жил проводов и кабелей. | Оконцевание и соединение жил опрессовкой | ПМ03 Ремонт и монтаж кабельных линий ПМ01Ремонт воздушных линий электропередачи |
| 9 | Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи.(низовой осмотр ВЛЭ) | Установка распределительного устройства. | ПМ02 Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики ПМ01Ремонт воздушных линий электропередачи |
| 10 | Ремонт кабельной линии электропередачи. | Определить повреждение кабельной линии электропередачи. | ПМ03 Ремонт и монтаж кабельных линий ПМ01Ремонт воздушных линий электропередачи |
| 11 | Заземляющие устройства. Ремонт и обслуживание | Устройства защитного заземления. | ПМ01Ремонт воздушных линий электропередачи ПМ02 Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики |
| 12 | Определить повреждение кабельной линии электропередачи. | Ремонт кабельной линии электропередачи. | ПМ03 Ремонт и монтаж кабельных линий ПМ02 Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики |
| 13 | Оконцевание и соединение жил опрессовкой | Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи.(низовой осмотр ВЛЭ) | ПМ01Ремонт воздушных линий электропередачи ПМ03 Ремонт и монтаж кабельных линий |
| 14 | Оконцевание и соединение жил опрессовкой | Произвести монтаж осветительного шинопровода | ПМ02 Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики ПМ01Ремонт воздушных линий электропередачи |
| 15 | Эксплуатация воздушных линий электропередачи | Установка изолятора ПФ-20 на опору | ПМ02 Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики ПМ01Ремонт воздушных линий электропередачи |
| 16 | Монтаж соединительной термоусаживаемой муфты марки Стп-10 | Подключение реле, для проверке на стенде | ПМ02 Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики ПМ01Ремонт воздушных линий электропередачи |
| 17 | Выполнить ступенчатую разделку и рихтовку кабеля. | Прозвонка кабеля мультиметром | ПМ03 Ремонт и монтаж кабельных линий ПМ02 Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики |
| 18 | Проверка работы переключающего устройства силового трансформатора. | Установка изолятора ПФ-20 на опору | ПМ01Ремонт воздушных линий электропередачи ПМ03 Ремонт и монтаж кабельных линий |
| 19 | Устройство низковольтного оборудования трансформаторной подстанции | Монтаж светильника ЛПО | ПМ02 Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики ПМ03 Ремонт и монтаж кабельных линий |
| 20 | Осмотр ТП без отключения | Подключение автоматов ВА-47 однофазных и трехфазных | ПМ02 Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики ПМ03 Ремонт и монтаж кабельных линий |
| 21 | Определить неисправность аппаратуры управления и защиты. | Установка LED светильника уличного освещения | ПМ01Ремонт воздушных линий электропередачи ПМ02 Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики |
| 22 | Соединение, и ответвление жил механическими зажимами | Подключение автоматов ВА-47 однофазных и трехфазных | ПМ01Ремонт воздушных линий электропередачи ПМ03 Ремонт и монтаж кабельных линий |
| 23 | Низовой осмотр ЛЭП 0,4 и 10кВа | Низовой осмотр ЛЭП 04и 10кВа | ПМ01Ремонт воздушных линий электропередачи ПМ03 Ремонт и монтаж кабельных линий |
| 24 | Соединение, и ответвление жил механическими зажимами | Подключение реле защиты | ПМ03 Ремонт и монтаж кабельных линий ПМ02 Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики |
| 25 | Эксплуатация и ремонт измерительных трансформаторов напряжения | Осмотр ТП без отключения | ПМ03 Ремонт и монтаж кабельных линий ПМ02 Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики |
| 26 | Кабельные муфты | Монтаж соединительной термоусаживаемой муфты марки Стп-10 | ПМ03 Ремонт и монтаж кабельных линий ПМ02 Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики |
| 27 | Электромонтажные работы | Выполнить ступенчатую разделку и рихтовку кабеля. | ПМ03 Ремонт и монтаж кабельных линий ПМ02 Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики |
| 28 | Релейная защита | Подключение реле, для проверке на стенде | ПМ02 Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики |

Приложение 3

###### КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

###### «ЭВЕНКИЙСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

ПРОТОКОЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ

№ _____

от «___»____________20____г.

Слушали защиту письменной экзаменационной работы обучающегося среднего  профессионального образования по профессии: _____________________________________

______________________________________________________________________

(наименование профессии СПО с указанием кода)

______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество выпускника)

поступившего на обучение в ________ году, группа ____________ на тему________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вопросы, заданные выпускнику ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Заслушав доклад выпускника, ответы на заданные вопросы и учитывая успеваемость за период обучения, комиссия ПОСТАНОВИЛА:

Оценить защиту письменной экзаменационной работы оценкой _______________________и присвоить выпускнику  ________________________________________________________квалификацию _________________________________________________________________

_____________________________________________________по профессии  ____

Председатель государственной

экзаменационной комиссии                                        _____________/

Заместитель председателя государственной

экзаменационной комиссии                                       ______________/

Члены государственной экзаменационной              ______________/

комиссии                                                                     ______________/

______________/

Секретарь государственной

экзаменационной комиссии                                      ______________/

М.П.                                           «____»_______________20____г.

Приложение 4

###### КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

###### «ЭВЕНКИЙСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

ПРОТОКОЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ № _____

Выполнение выпускных практических квалификационных работ

от «____»__________20___г.

Группа № ______

Наименование основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования:

________________________________________________________________________________________________________

(наименование профессии СПО с указанием кода)

Председатель государственной экзаменационной комиссии:  ___________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Заместитель председателя государственной экзаменационной комиссии:  _________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Члены государственной экзаменационной комиссии: __________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

| № | Фамилия, имя, отчество | Наименование выпускной практической квалификационной работы по профессии | Разряд вып – й работы | Норма времени | Факт – и затрачено времени | % вып - ния | Оценка работы | Присвоенный уровень квалификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Председатель государственной экзаменационной комиссии                                          _______________/

Заместитель председателя государственной экзаменационной комиссии                     _______________/

Члены государственной экзаменационной комиссии                                                      _______________/

_______________/

_______________/

Секретарь государственной экзаменационной комиссии                                                  _______________/

М.П.                 «____»______________20___г.

Приложение 5

###### КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

###### «ЭВЕНКИЙСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

ПРОТОКОЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ № _____

Защита письменной экзаменационной работы

от «____»__________20__г.

Группа № ______

Наименование основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования:

________________________________________________________________________________________________________

(наименование профессии СПО с указанием кода)

Председатель государственной экзаменационной комиссии:  ___________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Заместитель председателя государственной экзаменационной комиссии:  _________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Члены государственной экзаменационной комиссии: __________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

| № | Фамилия, имя, отчество | Тема письменной экзаменационной работы | Оценка, полученная при защите | Соответствует уровню квалификации |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Председатель государственной экзаменационной комиссии                                          _______________/

Заместитель председателя государственной экзаменационной комиссии                     _______________/

Члены государственной экзаменационной комиссии                                                      _______________/

_______________/

_______________/

Секретарь государственной экзаменационной комиссии                                                _______________/

М.П.                 «____»______________20___г.

Приложение 6

###### КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

###### «ЭВЕНКИЙСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

ПРОТОКОЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ № _____

от «___»__________20__г.

Группа № ______

Наименование основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования:

___________________________________________________________________________________________-____________

(наименование профессии СПО с указанием кода)

Председатель государственной экзаменационной комиссии:  ___________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Заместитель председателя государственной экзаменационной комиссии:  _________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Члены государственной экзаменационной комиссии: __________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Рассмотрев итоговые оценки по дисциплинам, учебной (производственное обучение) и производственной практике, результаты выполнения выпускных практических квалификационных работ, государственная экзаменационная комиссия приняла решение:

- Указанным в списке обучающимся присвоить квалификацию: _________________________________________________

по профессии:  _______________________________________________________________________________________________

- Выдать дипломы о среднем профессиональном образовании в 20___году

(Выдать дипломы о среднем профессиональном образовании с отличием – при наличии)

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Дата рождения | Наименование профессии СПО | Оценка, полученная при защите письменной экзаменационной работы | Оценка, полученная при выполнении выпускной квалификационной работы по профессии «Повар, кондитер» | ГИА (итоговая оценка) | Присвоена квалификация | Заключение ГЭК о выдаче документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Председатель государственной экзаменационной комиссии                                          _______________/

Заместитель председателя государственной экзаменационной комиссии                     _______________/

Члены государственной экзаменационной комиссии                                                       ______________/

_______________/

_______________/

Секретарь государственной экзаменационной комиссии                                                 _______________/

М.П.                 «____»______________20___г.

Приложение 7

###### КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

###### «ЭВЕНКИЙСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

РЕЦЕНЗИЯ

на выпускную квалификационную работу

на тему _________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Студента (ки) _______курса ________группы ___________________формы обучения _________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

1. Актуальность выпускной квалификационной работы

2. Реализация цели и решение поставленных задач

3. Оценка содержания выпускной квалификационной работы

4. Положительные стороны выпускной квалификационной работы

5. Замечания к выпускной квалификационной работе

6. Рекомендуемая оценка выпускной квалификационной работы

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Руководитель выпускной квалификационной работы _____________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество, должность, место работы)

«___»______________20__г.

Приложение 8

| Оценочная ведомость ГОСУДАРСТВЕННОЙ итоговой АТТЕСТАЦИИ ФИО _______________________________________________________________________ Обучающий(ая) ся на ___3___ курсе по специальности 13.01.07 «Электромонтер по ремонту электросетей» (код и наименование специальности (профессии)) 1. ОЦЕНКА ПИСЬМЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ ТЕМА ______________________________________________________________________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Коды проверяемых компетенций | Показатели оценки результата | Оценка |  |
| ОК 1. |  |  |  |
| ……… |  |  |  |
| ……… |  |  |  |
| ПК 1.4. |  |  |  |
| ……… |  |  |  |
| Структура письменной экзаменационной работы |  |  |  |
| Оформление письменной экзаменационной работы |  |  |  |
| 2. ОЦЕНКА ЗАЩИТЫ ПИСЬМЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ (учитываются ответы на вопросы) |  |  |  |
| Коды проверяемы компетенций | Показатели оценки результата | Оценка |  |
| ОК 1. |  |  |  |
| ……… |  |  |  |
| ……… |  |  |  |
| ПК 1.4. |  |  |  |
| ……… |  |  |  |
| Вопросы членов ГЭК, заданные выпускнику |  |  |  |
| 3. ОЦЕНКА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ |  |  |  |
| Коды проверяемых компетенций | Показатели оценки результата |  | Оценка |
| ОК 1. |  |  |  |
| ……… |  |  |  |
| ……… |  |  |  |
| ПК 1.4. |  |  |  |
| ……… |  |  |  |
| ОЦЕНКА ЧЛЕНОВ ГЭК ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАЩИТЫ ПИСЬМЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ И ВЫПУСКНОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ __________________________________ Дата « ____ » _________ 20_____ года Председатель государственной экзаменационной комиссии ___________ / Заместитель председателя государственной экзаменационной комиссии ___________ / Члены государственной экзаменационной комиссии: ___________ / ___________ / |  |  |  |